Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

**Aparat do analizowania gazów w opakowaniach z wyposażeniem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość szt.** |
| **1** | **Aparatu do analizowania gazów** **w opakowaniach**  | **Wymiary (szer. x głęb. x wys.): do** 330 x 230 x 190 mm **Waga: do** 4 kg**Gwarancja:** minimum1 rok **Cechy**: Pomiar O2 oraz CO2**Objętość podanej próbki**: 6 ml**Czas pomiaru**: 10 sek.**Zakres pomiaru**: 0-100%**Rozdzielczość**: 02: 0,001% / CO2: 0,1%**Czas rozgrzewania**: 10 min**Zasilanie**: 100-240VAC, 50-60 Hz**Opcje**: wbudowana drukarka**Wyświetlacz**: 5” dotykowy**Podłączenie**: USB, RJ45, RS232**Pamięć**: minimum 100 programów, 10000 wyników pomiarów | **1** |
| **2** | **Wyposażenie**  | - Igła w osłonie bezpieczeństwa- Zestaw komputerowy o parametrach, co najmniej: Procesor i3, RAM 4 GB, Grafika GeForce GT, HDD 1TB, Obudowa SlimTower, czytnik kart pamięci, Monitor 21” LCD FullHD, Mysz, klawiatura, OS Win7Pro 64b, gwarancja fabryczna 36 m-cy | **1****1** |

**Oferta powinna zostać złożona na wszystkie wymienione pozycje w wykazie (Aparat do analizowania gazów w opakowanych z wyposażeniem o parametrach zgodnych ze specyfikacją – pkt. 1 oraz wyposażenie – pkt. 2).**

Faktura powinna zostać wystawiona na nazwę towaru/usługi:

**Analizator gazów w opakowaniach z wyposażeniem**

oraz następujące dane odbiorcy:

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,**

**ul. Nowoursynowska 166,**

**02-787 Warszawa**

**NIP 525-000-74-25**

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

**Wydział Nauk o Żywności,**

**Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji,**

**pokój 040 (przyziemie)**

**Osoba uprawniona do odbioru: Mariusz Wojnowski**

Czas realizacji do 21 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem dostawy.

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.