**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia:**

Jednorazowe aluminiowe naczynka do pomiarów DSC o parametrach:

* średnica wew. 6 mm;
* wysokość 1,6 mm;
* masa bez pokrywki 50 µg;
* pojemność 40 µL;
* bez pinu;
* z pokrywkami;
* kompatybilne z prasą do zamykania Mettler Tolledo;
* ilość sztuk 300;

**Oferowane naczynka powinny spełniać wszystkie wyżej wymienione parametry.**

Faktura powinna zostać wystawiona na:

**Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

**ul. Nowoursynowska 166**

**02-787 Warszawa**

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

**Wydział Nauk o Żywności (budynek zielono-biały)**

**Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji**

**ul. Nowoursynowska 166**

**02-787 Warszawa**

Czas realizacji: **do 28 dni od daty podpisania umowy**

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem dostawy.

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.