**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia:**

Naczynka Tzero do pomiarów metodą DSC o parametrach:

- naczynka aluminiowe z niezwykle płaskim dnem, które zapewnia maksymalny kontakt naczynka z sensorami celi pomiarowej (nr kat.901683.901),

- do pracy w zakresie temperaturowym: -180°C - 600°C,

- objętość wewnętrzna naczynka to 40 μL przy zamknięciu hermetycznym,

- kompatybilne z prasąTzero-  Tzero Sample Press Kit,

- z pokrywkami aluminiowymi do hermetycznego zamykania badanego materiału (nr kat. 901683.901),

- ilość sztuk: 2 opakowania naczynek po 100 sztuk.

**Oferowane naczynka powinny spełniać wszystkie wyżej wymienione parametry.**

Faktura powinna zostać wystawiona na:

**Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

**ul. Nowoursynowska 166**

**02-787 Warszawa**

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

**Wydział Nauk o Żywności (budynek zielono-biały)**

**Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji**

**ul. Nowoursynowska 166**

**02-787 Warszawa**

Czas realizacji: **do 28 dni od daty podpisania umowy**

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem dostawy.

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.